## PHỤ LỤC 01
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ MUA BỔ SUNG
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá số 809/TM.BVNĐ ngày 22 tháng 04 năm 2026)
STT | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Ghi chú
I. HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG ≥ 33 THÔNG SỐ - NIHON KOHDEN MEK 9100 (07 mặt hàng)
1 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Chất lỏng, dùng làm chất pha loãng để đo công thức máu hoàn chỉnh( đếm tế bào) bằng máy phân tích huyết học Độ pH: 7.35 đến 7.55 Thành phần: Sodium chloride, Sodium sulphate anhydrous Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày Tiêu chuẩn ISO 13485, CE G7 Hóa chất tương thích với hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động ≥ 33 thông số Nihon Kohden MEK-9100 | ml | 2304000
2 | Hóa chất ly giải hồng cầu để đo Hemoglobin dùng cho máy phân tích huyết học | Chất lỏng, dùng làm chất ly giải các tế bào hồng cầu để đo Hemoglobin bằng máy phân tích huyết học Độ pH: 7.0 đến 7.6 Thành phần: chất hoạt động bề mặt mang diện tích dương. Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Tiêu chuẩn ISO 13485,CE, G7 Hóa chất tương thích với hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động ≥ 33 thông số Nihon Kohden MEK-9100 | ml | 6000
3 | Hóa chất ly giải hồng cầu để bách phân 5 thành phần bạch cầu dùng cho máy phân tích huyết học | Chất lỏng, dùng làm chất ly giải các tế bào hồng cầu để đo bách phân 5 thành phần bạch cầu bằng máy phân tích huyết học Độ pH: 8.0 đến 8.6 Thành phần: chất hoạt động bề mặt mang diện tích âm. Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Tiêu chuẩn ISO 13485,CE,G7 Hóa chất tương thích với hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động ≥ 33 thông số Nihon Kohden MEK-9100 | ml | 6000
4 | Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu | Chất lỏng, dùng làm chất tẩy rửa để làm sạch đường dịch của máy phân tích huyết học Độ pH: 8.0 đến 8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Tiêu chuẩn ISO 13485,CE,G7 Hóa chất tương thích với hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động ≥ 33 thông số Nihon Kohden MEK-9100 | ml | 16000
5 | Hóa chất dùng để nội kiểm mức thường cho máy phân tích huyết học | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày Tiêu chuẩn ISO 13485,CE,G7 Hóa chất tương thích với hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động ≥ 33 thông số Nihon Kohden MEK-9100 | Lọ | 6
6 | Hóa chất dùng để nội kiểm mức thấp cho máy phân tích huyết học | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày Tiêu chuẩn ISO 13485,CE,G7 Hóa chất tương thích với hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động ≥ 33 thông số Nihon Kohden MEK-9100 | Lọ | 6
7 | Hóa chất dùng để nội kiểm mức cao cho máy phân tích huyết học | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày Tiêu chuẩn ISO 13485,CE,G7 Hóa chất tương thích với hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động ≥ 33 thông số Nihon Kohden MEK-9100 | Lọ | 6
II. HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM TRÊN MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG - RX MODENA (20 mặt hàng)
8 | Xét nghiệm Định lượng Albumin | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Albumin; phương pháp đo BCG; Hạn sử dụng 24 tháng; dải đo 1 ~ 70 g/L; Kết quả CV(%) (của độ lặp lại) khi chạy theo hướng dẫn của CLSI với mức nồng độ 40.93 g/L Albumin là <= 0.71% và mức nồng độ 65.61 g/L Albumin là <= 0.48% Kết quả CV(%) (của độ tái lặp) khi chạy theo hướng dẫn của CLSI với mức nồng độ 40.93 g/L Albumin là <= 1.86% và mức nồng độ 65.61 g/L Albumin là <= 1.44% Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 2250
9 | Xét nghiệm Định lượng ALT/GPT | Hóa chất xét nghiệm Định lượng ALT/GPT; phương pháp đo JSCC; dải đo 3~1,000 U/L; Kết quả CV(%) (của độ lặp lại) khi chạy theo hướng dẫn của CLSI với mức nồng độ 43.7 U/L ALT là <= 1.58% và mức nồng độ 136.1 U/L ALT là <= 1.32% Kết quả CV(%) (của độ tái lặp) khi chạy theo hướng dẫn của CLSI với mức nồng độ 43.7 U/L ALT là <= 3.17% và mức nồng độ 136.1 U/L ALT là <= 2.38% Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 15000
10 | Xét nghiệm Định lượng AST/GOT | Hóa chất xét nghiệm Định lượng AST/GOT; phương pháp đo JSCC; dải đo 5~1000 U/L; Kết quả CV(%) (của độ lặp lại) khi chạy theo hướng dẫn của CLSI với mức nồng độ 40.2 U/L AST là <= 1.25% và mức nồng độ 178.1 U/L AST là <= 0.80% Kết quả CV(%) (của độ tái lặp) khi chạy theo hướng dẫn của CLSI với mức nồng độ 40.2 U/L AST là <= 2.67% và mức nồng độ 178.1 U/L AST là <= 2.00% Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 15000
11 | Xét nghiệm Định lượng AMYLASE | Hóa chất xét nghiệm Định lượng AMYLASE; phương pháp đo G7CNP IFCC; dải đo 2 ~ 2000 U/L; Kết quả CV(%) (của độ lặp lại) khi chạy theo hướng dẫn của CLSI với mức nồng độ 104.0 U/L AMYG7 là <= 0.99% và mức nồng độ 339.3 U/L ALT là <= 0.49% Kết quả CV(%) (của độ tái lặp) khi chạy theo hướng dẫn của CLSI với mức nồng độ 104.0 U/L AMYG7 là <= 1.46% và mức nồng độ 339.3 U/L ALT là <= 1.47% Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 600
12 | Xét nghiệm Định lượng Creatinine (Enzymatic) | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Creatinine (Enzymatic); phương pháp đo SOD/POD; dải đo 8.84 - 8840 µmol/L. Kết quả CV(%) (của độ lặp lại) khi chạy theo hướng dẫn của CLSI với mức nồng độ 76.5 µmol/L CRE là <= 1,54% và mức nồng độ 269.8 µmol/L CRE là <= 1.22% Kết quả CV(%) (của độ tái lặp) khi chạy theo hướng dẫn của CLSI với mức nồng độ 76.5 µmol/L CRE là <= 2.45% và mức nồng độ 269.8 µmol/L CRE là <= 1.79% Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 12000
13 | Xét nghiệm Định lượng Glucose | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Glucose (Hexokinase); phương pháp đo HK/G6D-PH Method; dải đo 0.02 - 66.6 mmol/L; Kết quả CV(%) (của độ lặp lại) khi chạy theo hướng dẫn của CLSI với mức nồng độ 4.40 mmol/L Glucose là <= 0.81% và mức nồng độ 10.60 mmol/L Glucose là <= 0.82% Kết quả CV(%) (của độ tái lặp) khi chạy theo hướng dẫn của CLSI với mức nồng độ 4.40 mmol/L Glucose là <= 1.21% và mức nồng độ 10.60 mmol/L Glucose là <= 1.25% Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 10200
14 | Xét nghiệm Định lượng Total Protein | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Total Protein ; phương pháp đo CuSO4; dải đo 1 - 150 g/L; Kết quả CV(%) (của độ lặp lại) khi chạy theo hướng dẫn của CLSI với mức nồng độ 63.50 g/L Total Protein là <= 0.66% và mức nồng độ 102.60 g/L Total Protein là <=0.48% Kết quả CV(%) (của độ tái lặp) khi chạy theo hướng dẫn của CLSI với mức nồng độ 63.50 g/L Total Protein là <= 1.75% và mức nồng độ 102.60 g/L Total Protein là <=1.49% Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 2500
15 | Xét nghiệm Định lượng Cholinesterase | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Cholinsterase; phương pháp đo màu động học (kinetic colorimetric - butyrylthiocholine); dải đo 150 - 22000 U/L; CV% :Repeatability CV<=2.1%; Total CV<=2.5%. Thuộc Nhóm G7. Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 800
16 | Xét nghiệm Định lượng Total Bilirubin | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Total Bilirubin; phương pháp đo Diazo Sulphanilic Acid; dải đo 0.05 - 20 mg/dL CV% : Repeatability CV<=1.1%; Between days CV<=3.9%, Total CV<=4.1% ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 2660
17 | Xét nghiệm Định lượng Direct Bilirubin | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Direct Bilirubin; phương pháp đo Diazo Sulphanilic Acid; dải đo 0.05 - 20 mg/dL; Repeatability CV<=1.0%; Between days CV<=2.1%, Total CV<=2.5% ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 3040
18 | Xét nghiệm Định lượng Ferritin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ferritin; phương pháp đo Độ đục; dải đo Up to 450 ng/mL ; Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 2160
19 | Xét nghiệm Chất hiệu chuẩn Ferritin | Hóa chất xét nghiệm sử dụng để vẽ đường chuẩn xét nghiệm Ferritin, dạng lỏng, được điều chế từ huyết thanh người đã lọc bỏ, không tan máu, chất ổn định và chất bảo quản. Gồm 5 mức nồng độ. Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | mL | 5
20 | Xét nghiệm Định lượng Iron | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Iron; phương pháp đo Colorimetric without precipitation; dải đo: 5 - 1000 μg/dL; Repeatability CV<=1.3%; Between days CV<=3.7%, Total CV<=3.7% ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 5400
21 | Xét nghiệm Định lượng Zinc | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Zinc; phương pháp đo Colorimetric without deproteinization, dải đo: 5 - 2000 μg/dL; Repeatability CV<=1.7%; Between days CV<=2.1%, Total CV<=2.9% ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 800
22 | Xét nghiệm Định lượng Magie | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Magie; phương pháp đo Direct colorimetric: 0.04 - 10 mg/dL; CV% :Repeatability CV<=1.2%; Between days CV<=1.0%, Total CV<=2.6% ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 3840
23 | Xét nghiệm Định lượng Calcium | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Calcium; phương pháp Cresolphtalein Complexone (CPC); dải đo 0.10 - 20.0 mg/dL; CV% :Repeatability CV<=0.5%; Between days CV<=1.7%, Total CV<=1.8% ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 1250
24 | Xét nghiệm Định Lượng Lipase | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Lipase; phương pháp đo Kinetic colorimetric direct; dải đo: 5 - 250 U/L; Repeatability CV<=4.1%; Between days CV<=2.7%, Total CV<=4.9% ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | Test | 1680
25 | Chất hiệu chuẩn Lipase | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Lipase, dạng đang đông khô; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | mL | 4
26 | Nước rửa Alkaline Washing Solution | Dung dịch kiềm sử dụng để tẩy rửa thiết bị; thành phần dung dịch Noniocic Surfactant, others ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | mL | 30000
27 | Nước rửa Acid Washing Solution | Dung dịch acid sử dụng để tẩy rửa thiết bị; thành phần dung dịch Noniocic Surfactant, others ; Thuộc Nhóm G7 Tương thích Sử dụng cho máy sinh hóa tự động- RX Modena | mL | 30000
III- HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM TRÊN MÁY MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG - Access 2 (17 mặt hàng)
28 | Chất nội kiểm miễn dịch cao cấp 3 mức IA PREMIUM PLUS 1,2 AND 3 | Sản phẩm được dùng với hệ thống xét nghiệm miễn dịch Access và thuốc thử xét nghiệm miễn dịch Access đặc hiệu; Thành phần chính: Lumi-Phos 530 (dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt). Tiêu chuẩn chát lượng : CFS | ml | 2080
29 | Dung dịch rửa dùng cho máy miễn dịch tự động | Sản phẩm được dùng với Hệ thống xét nghiệm miễn dịch Access và thuốc thử xét nghiệm miễn dịch Access đặc hiệu; Thành phần chính: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, natri azit, khối lượng phản ứng: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one và 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1). Tiêu chuẩn chát lượng : CFS | ml | 117000
30 | Định lượng hsTnI | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin I trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 2,3-27027 pg/mL; Tiêu chuẩn chát lượng : CFS Tương thích Sử dụng cho hệ thống xét nghiệm miễn dịch Access | test | 1000
31 | Định lượng ferritin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương (heparin) người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme hai vị trí (kiểu “sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,2–1500 ng/mL [µg/L]; Tiêu chuẩn chát lượng : CFS Tương thích với máy miễn dịch tự động Access 2 | test | 1000
32 | Chất chuẩn Ferritin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ferritin trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Chất nền albumin huyết thanh động vật đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin và ferritin ở các mức nồng độ 0 ng/mL, xấp xỉ 10, 50, 200, 500, 1500 ng/mL Tiêu chuẩn chát lượng : CFS Tương thích với máy miễn dịch tự động Access 2 | ml | 24
33 | Định lượng Cortisol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol trong huyết tương (chống đông bằng heparin hoặc EDTA), huyết thanh và nước tiểu người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme gắn cạnh tranh; Dải đo: xấp xỉ 0,4–60 µg/dL [11–1655 nmol/L]; Tiêu chuẩn chát lượng : CFS Tương thích với máy miễn dịch tự động Access 2 | test | 1000
34 | Chất chuẩn Cortisol | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit, ProClin, cortisol ở các mức nồng độ 0 µg/dL, xấp xỉ 2, 5, 10, 25 và 60 µg/dL. Tiêu chuẩn chát lượng : CFS Tương thích với máy miễn dịch tự động Access 2 | ml | 24
35 | Định lượng CK-MB | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym hai vị trí gắn (kiểu “sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,1–300 ng/mL; Tiêu chuẩn chát lượng : CFS Tương thích với máy miễn dịch tự động Access 2 | test | 300
36 | Chất chuẩn CK-MB | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm albumin huyết thanh động vật, Cosmocil CQ, natri azid, CK-MB (tái tổ hợp) ở các mức nồng độ 0,0 ng/mL, xấp xỉ 3, 10, 30, 100 và 300 ng/mL. Tiêu chuẩn chát lượng : CFS Tương thích với máy miễn dịch tự động Access 2 | ml | 12
37 | Phát hiện HBs Ag | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch một bước (“sandwich”); Tiêu chuẩn chát lượng : CFS Tương thích với máy miễn dịch tự động Access 2 | test | 500
38 | Chất chuẩn HBs Ag | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), NaN3, ProClin, kháng nguyên HBs. Tiêu chuẩn chát lượng : CFS Tương thích với máy miễn dịch tự động Access 2 | ml | 6
39 | Định lượng PCT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,01–100 ng/mL; Tiêu chuẩn chát lượng : CFS Tương thích với máy miễn dịch tự động Access 2 | test | 1000
40 | Định lượng TSH (3rd IS) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH trong huyết tương hoặc huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme 2 vị trí gắn kiểu “sandwich”; Dải đo: xấp xỉ 0,005 – 50,0 μIU/mL [mIU/L]; Tiêu chuẩn chát lượng : CFS Tương thích với máy miễn dịch tự động Access 2 | test | 600
41 | Định lượng Free T4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T4 tự do trong huyết thanh và huyết tương người (heparin) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme 2 bước; Dải đo: xấp xỉ 0,25-6,0 ng/dL [3,2-77,2 pmol/L]; Tiêu chuẩn chát lượng : CFS Tương thích với máy miễn dịch tự động Access 2 | test | 600
42 | Định lượng Free T3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 tự do trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme gắn cạnh tranh; Dải đo: xấp xỉ 0,88–30 pg/mL [1,4–46 pmol/L]; Tiêu chuẩn chát lượng : CFS Tương thích với máy miễn dịch tự động Access 2 | test | 400
43 | Giếng phản ứng dùng cho máy Access 2 | Giếng phản ứng sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch dòng Access; Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL Tiêu chuẩn chát lượng : CFS Tương thích với máy miễn dịch tự động Access 2 | cái | 7840
44 | Ống lấy mẫu 0.5 mL | Cốc đựng mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch; Chất liệu: Polystyrene; đáy tròn; dung tích: 0,5 mL.Tiêu chuẩn chát lượng : CFS Tương thích Sử dụng cho hệ thống xét nghiệm miễn dịch Access | cái | 5000
IV. HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM HbA1C - D10 (02 mặt hàng)
45 | Bộ thuốc thử định lượng Hemoglobin | Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng hemoglobin A1C ở máu toàn phần của người bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Bộ Thuốc thử bao gồm các vật tư tương đương 400 xét nghiệm Tiêu chuẩn ISO 13485 Tương thích với máy đo Hemoglobin HbA1c D - 10 | Hộp | 4
46 | Bộ hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm HbA1 | Hóa chất kiểm soát chất lượng được sử dụng trong xác định định lượng HbA1c. Hai mức độ: Thành phần: - Sản phẩm dạng đông khô được chuẩn bị từ máu toàn phần người. Tiêu chuẩn ISO 13485 Tương thích với máy đo Hemoglobin HbA1c D - 10 | Lọ | 12
V. VẬT TƯ Y TẾ LẺ
47 | Bộ xỏ lỗ tai | Bộ xỏ lỗ tai bao gồm: kim khâu tròn 1/4 đầu cắt thép không gỉ, chỉ không tan tự nhiên 37.5cm, bông y tế 3cmx3cm, tăm bông. | bộ | 30
Tổng cộng: 47 mặt hàng, tương ứng 05 lô/phần

## PHỤ LỤC 02
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp báo giá; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất và dịch vụ liên quan
Stt | Mã tham chiếu (1) | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất (2) | Tên thương mại của Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) | (7) | (8) | (8) | (10) | (11) = (9) x (10) | (12)
1
2
3
n |  | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các Vật tư y tế - Hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Ghi theo đúng yêu cầu tại cột “Mã tham chiếu” Phụ lục 01.
(2) Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất” Phụ lục 01.
(3) Ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng theo tài liệu liên quan của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
(4) Ghi cụ thể mã HS của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
(5) Ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá tương ứng với chủng loại Vật tư y tế - Hóa chất tại cột "Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất".
(6) Ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Ghi đơn giá báo giá cho từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.