## PHỤ LỤC 01
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ MUA BỔ SUNG
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá số /TM.BVNĐ ngày 23 tháng 04 năm 2026)
STT | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Ghi chú
1 | Gel siêu âm | Thành phần: nước, carbomer, glycerin, sodium benzoat,... Gel trong suốt, thuộc dạng tan trong nước, được dùng trong siêu âm. Gel không có tính chất ăn mòn, không gây hỏng đầu dò, không gây dị ứng da. Chỉ sử dụng bên ngoài, không có formaldehyde, vô khuẩn. Đạt ISO 13845, ISO 9001... | lít | 720 | Can 5 lít
2 | Urease Test Kit | Bộ kit nhanh chẩn đoán vi khuẩn H.Pylori dựa trên men Urease, bao gồm các thành phần chính: Urea (cơ chất), chất chỉ thị pH Phenol red (chuyển sang màu hồng/ đỏ khi pH tăng), các muối đệm (Disodium hydrogen phosphate, Potassium dihydrogen phosphate) và nước Urea: chất nền bị phân hủy bởi men urease của vi khuẩn H.Pylori. Phenol red: chỉ thị màu pH (chuyển từ vàng sang hồng/ đỏ khi môi trường trở nên kiềm do amoniac tạo ra) Muối đệm (Na₂HPO₄, KH₂PO₄): giữ độ pH ổn định để tạo điều kiện cho phản ứng. Agar (ở một số dạng): thạch nền để giữ cố định mẫu sinh Lấy mẫu: Nội soi dạ dày, lấy mẫu sinh thiết mô tại hang vị, thân vị. | test | 260
3 | Gel bôi trơn Kly | Gel bôi trơn được sử dụng trong điện liệu pháp, thăm khám bằng tay. Gel bôi trơn Kly dùng bôi trơn trong nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, nội soi dạ dày, soi bàng quang. Không gây dị ứng, không gây kích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. Thành phần chính: Deionized Water, Cellulose hydroxyethylate, Glycerin, Propylene glycol, Ethylhexyl Glycerin, Carbomer. Dùng trong nội soi đại trực tràng, nội soi đại tràng. | tuýp | 100
4 | Formaldahyde solution 500ml | Formaldahyde là hoạt chất chính, nồng độ dao động từ 37% - 40% theo khối lượng. Methanol thường được thêm với vai trò là chất ổn định để ngăn chặn quá trình polyme hóa của Formaldahyde, tạo thành paraformaldahyde rắn. Hàm lượng methanol có thể thay đổi tùy theo loại dung dịch: Formalin có methanol thường chứa <15% theo khối lượng methanol, Formalin không methanol (hoặc có hàm lượng rất thấp) có thể chứa <1% methanol. Nước: dung môi. Dùng trong nội soi tiêu hoá. | chai | 5
5 | Hóa chất H₂O2 dùng cho máy plasma | Thành phần: Hydro peroxide 35% đóng gói tương thích với bộ phận lấy hóa chất của máy hấp nhiệt độ thấp Actiplaz model HP-4512. Lọ 150ml | chai | 380
6 | Lưỡi cắt Amidan và nạo VA, cong 40 độ, dài 11cm | Lưỡi cắt xoang cong 40 độ, 4mm, dài 11cm, có răng cưa ở mặt trong, không có răng cưa ở mặt ngoài. Thành phần cấu tạo thép không gỉ và nhựa. Tương thích với máy Medtronic XPS Nexus. | bộ/ cái | 10
7 | Lưỡi cắt xoang Tricut mũi thẳng 4mm | Lưỡi cắt xoang Tricut mũi thẳng 4mm, dài 11cm. Thành phần cấu tạo thép không gỉ và nhựa. Tương thích với máy Medtronic XPS Nexus. Xuất xứ G7. | bộ/ cái | 5
8 | Chén inox 9 x 5cm | Chén inox 9 x 5cm, dùng trong hút đàm. | cái | 50
Tổng cộng: 08 mặt hàng, tương ứng 08 lô/phần

## PHỤ LỤC 02
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp báo giá; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất và dịch vụ liên quan
Stt | Mã tham chiếu (1) | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất (2) | Tên thương mại của Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) | (7) | (8) | (8) | (10) | (11) = (9) x (10) | (12)
1
2
3
n |  | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các Vật tư y tế - Hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Ghi theo đúng yêu cầu tại cột “Mã tham chiếu” Phụ lục 01.
(2) Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất” Phụ lục 01.
(3) Ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng theo tài liệu liên quan của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
(4) Ghi cụ thể mã HS của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
(5) Ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá tương ứng với chủng loại Vật tư y tế - Hóa chất tại cột "Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất".
(6) Ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Ghi đơn giá báo giá cho từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.