Bảng 01

Kèm theo thư mời báo giá số:             /TM.BVNĐ ngày        tháng     năm 2026

| STT | Tên hàng hóa, quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí lắp đặt | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lăng phun chữa cháy D50 - Chất liệu hợp kim nhôm - Lắp đồng bộ vòi D50 - Đường kính đầu phun: 13 ± 0.2 mm Sản phẩm đều được kiểm định và dán tem bởi Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy | cái | 09 | Không lắp đặt |  |  |
| 2 | Lăng phun chữa cháy D65 - Chất liệu hợp kim nhôm - Lắp đồng bộ vòi D50 - Đường kính đầu phun: 13 ± 0.2 mm Sản phẩm đều được kiểm định và dán tem bởi Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy | cái | 03 | Không lắp đặt |  |  |
| 3 | Vòi chữa cháy D50 có chiều dài từ 18m đến 20 mét với đường kính 50mm hoặc 65mm đường kính trong. 1 đầu cuộn vòi có khớp để gắn lăng chữa chát, 1 đầu với khớp gắn vào trụ hoặc đầu cuộn vòi phun khác. Sản phẩm đều được kiểm định và dán tem bởi Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy | cái | 04 | Không lắp đặt |  |  |
| 4 | Bình chữa cháy bột ABC 8KG | bình | 06 | Không lắp đặt |  |  |
| 5 | Bình chữa cháy CO2 5KG | bình | 06 | Không lắp đặt |  |  |
| 6 | Tủ đựng dụng cụ phá vỡ: - Xuất xứ : Việt Nam - Chủng loại:Tủ đựng dụng cụ phá dỡ: Búa , rìu , kìm , xà beng - Tiêu chuẩn: TCVN - Màu sắc: đỏ - Cấu Tạo: Tủ được làm từ sắt sơn tĩnh điện. - Kích thước: H1200xW500xD180x0.5mm | Tủ | 01 | Không lắp đặt |  |  |
| 7 | Bộ dụng cụ phá vỡ bao gồm - Đèn pin: 02 chiếc - Rìu cứu hỏa: 02 chiếc - Xà beng: 01 chiếc - Búa tạ: 01 chiếc - Kìm cộng lực: 01 chiếc - Mặt nạ lọc độc: 03 bộ Bộ dụng cụ có kích thước phù hợp quy định về PCCC và phù hợp với tủ đựng dụng cụ phá vỡ (kích thước tủ: H1200xW500xD180x0.5mm) | Bộ | 01 | Không lắp đặt |  |  |
| 8 | Đèn exit chỉ dẫn thoát hiểm hai hướng VIN-TH-099 - Mã sản phẩm: VIN-TH-099 - Nhà sản xuất: VinLighting - Nước sản xuất: VN - Tiêu chuẩn: TCVN – 3890:2009 - Công suất: 3W - Thời gian chiếu sáng:> 120 phút - Nguồn sáng khẩn cấp: Đèn LED - Kích thước: 360 * 170 * 3,5mm - Vật liệu vỏ: mica - Cấp bảo vệ: IP30 - Loại: 2 mặt Sản phẩm đều được kiểm định và dán tem bởi Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy | cái | 10 | Lắp đặt từ tầng 1 đến tầng 9 |  |  |
| 9 | Đèn thoát hiểm exit DEN-TH-02 - Mã sản phẩm: DEN-TH-02 - Nhà sản xuất: Vinlingting - Nước sản xuất: VN - Tiêu chuẩn: TCVN – 3890:2009 - Công suất: 3W - Thời gian chiếu sáng: > 120 phút - Nguồn sáng khẩn cấp: Đèn LED - Kích thước: 355 * 145 * 25MM - Cấp bảo vệ: IP30 - Loại 2 mặt | Cái | 10 | Lắp đặt từ tầng 1 đến tầng 9 |  |  |
| 10 | Đèn chiếu sáng sự cố (Đèn sạc Led khẩn cấp KC01/2W Rạng Đông) - Mã sản phẩm: KC01/2W - Nhà sản xuất: Rạng Đông - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 12 tháng - Công suất (w): 2 - Điện áp (v): 220 - Tuổi thọ (h): 15000 - Kích thước đèn: 265 x 50 x 258 | Cái | 30 | Lắp đặt từ tầng 1 đến tầng 9 |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |
| Thuế (VAT) |  |  |  |  |  |  |
| Tổng thành tiền (bao gồm VAT) |  |  |  |  |  |  |