## Mời BG
BẢNG 01
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC NĂM 2026 (Đính kèm thư mời báo giá số: 1242/TM.BVNĐ ngày 06 tháng 7 năm 2026)
STT | Mã sản phẩm | Tên thiết bị | Mô tả đặc tính, kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
1 | 26ĐN001 | MCB 20A (cầu dao tự động) | Chất liệu: Nhựa; Dòng điện định mức: ≥ 25A; Dòng cắt: 10 kA; Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-240V, 50Hz/60Hz; Kích thước: 81mm x 36mm; Thời gian bảo hành: >= 6 tháng kể từ ngày mua hàng | Cái | 50
2 | 26ĐN002 | MCB 32A (cầu dao tự động) | Chất liệu: Nhựa; Số cực: 2 cực; Dòng điện định mức: 32A; Dòng cắt: 10 kA; Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 380V, 50Hz/60Hz; Kích thước: 81mm x 36mm; Thời gian bảo hành: >= 6 tháng kể từ ngày mua hàng | Cái | 50
3 | 26ĐN003 | MCB 40A (cầu dao tự động) | Chất liệu: Nhựa; Số cực: 2 cực; Dòng điện định mức: 40A; Dòng cắt: 10 kA; Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 380V, 50Hz/60Hz; Kích thước: 81mm x 36mm; Thời gian bảo hành: >= 6 tháng kể từ ngày mua hàng | Cái | 50
4 | 26ĐN004 | Vỏ CB cóc | Chất liệu: Nhựa chống cháy; Hộp đế nổi dùng cho CB 2 tép (2P) | Cái | 50
5 | 26ĐN005 | CB cóc | Chất liệu: Nhựa; Loại 1 pha, 2 cực Dòng điện định mức: 10A; Dòng cắt (kA): 1,5kA; Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-240V, 50Hz/60Hz; Kích thước: 32mm x 70mm | Cái | 50
6 | 26ĐN006 | Mặt công tắc 1 hạt | Màu trắng hoặc màu khác theo yêu cầu bệnh viện khi giao hàng Hạt công tắc: lắp được 1 hạt Ổ cắm đôi 2 chấu: lắp đươc 2 hạt ổ cắm | Bộ | 100
7 | 26ĐN007 | Mặt công tắc 2 hạt (Mặt 2) | Màu trắng hoặc màu khác theo yêu cầu bệnh viện khi giao hàng Hạt công tắc: lắp được 2 hạt Ổ cắm đôi 2 chấu: lắp đươc 2 hạt ổ cắm | Bộ | 100
8 | 26ĐN008 | Mặt công tắc 3 hạt (Mặt 3) | Màu trắng Hạt công tắc: lắp đc 3 hạt Ổ cắm đôi 2 chấu: lắp đươc 3 hạt ổ cắm | Bộ | 50
9 | 26ĐN009 | Công tắc 1 chiều | 250VAC - 16A Công tắc 1 chiều chuẩn IEC | Cái | 100
10 | 26ĐN010 | Ổ cắm 1 chiều | 250VAC - 16A (Bắt vít) | Cái | 150
11 | 26ĐN011 | Phích cái | Phích cái tiếp xúc được làm từ vật liệu đồng chất lượng cao. Iđm: 10 A. Uđm: 250 V/ 50 Hz | Cái | 200
12 | 26ĐN012 | Ổ điện | Số ổ cắm 6 ổ đa năng 3 chấu. Tiết diện dây 2x0.75mm. Chiều dài dây ≥ 3m Số công tắc 2. Đèn báo tích hợp với công tắc Số lõi dây 2. Công suất tối đa 2200W. Dòng tối đa 10A | Cái | 50
13 | 26ĐN013 | Dây điện đơn 6.0 Cadivi | Dây điện đơn 6,0 Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV. Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút) Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn Quy cách: ≥ 100m/cuộn | Cuộn | 3
14 | 26ĐN014 | Dây điện 4.0 đôi Cadivi (2 vỏ bọc) | Kích thước: 2×4.0. Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn Số ruột: 2 ruột. Mặt cắt danh định của dây: ruột dây đến 4.0mm2 Cấp điện áp: 0,6/1KV. Quy cách: ≥ 100m/cuộn | Cuộn | 5
15 | 26ĐN015 | Dây điện đơn 4.0 Cadivi | Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV. Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút) Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn Quy cách: ≥ 100m/cuộn | Cuộn | 5
16 | 26ĐN016 | Dây điện 1.5 đôi Cadivi (2 vỏ bọc) | Kích thước: 2×1.5. Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn Số ruột: 2 ruột. Mặt cắt danh định của dây: ruột dây đến 1.5mm2 Cấp điện áp: 0,6/1KV. Quy cách: ≥ 100m/cuộn | Cuộn | 10
17 | 26ĐN017 | Dây điện 2.5 đôi Cadivi (2 vỏ bọc) | Kích thước: 2×2.5. Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn Số ruột: 2 ruột. Mặt cắt danh định của dây: ruột dây đến 2.5mm2 Cấp điện áp: 0,6/1KV. Quy cách: ≥ 100m/cuộn | Cuộn | 10
18 | 26ĐN018 | Dây điện 2.5 đơn Cadivi | Kích thước: 2.5. Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn. Số ruột: 2 ruột Mặt cắt danh định của dây: ruột dây đến 2.5mm2. Cấp điện áp: 0,6/1KV Quy cách: ≥ 100m/cuộn | Cuộn | 10
19 | 26ĐN019 | Máng đèn led dài 0.6m | Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-240V50Hz/60Hz; Sử dụng tương thích với bóng đèn led 0.6 m Chất liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện | Cái | 50
20 | 26ĐN020 | Led panel 300x1200 | Công suất: 40W. Chíp Led: 2835 Taiwant. Quang thông: >100lm/w Điện áp: 220V. Kích thước: 300x1200xH10mm. Nhiệt độ màu: 6500k | Cái | 50
21 | 26ĐN021 | Đui đèn | Chất liệu: Vỏ nhựa ABS; Chuẩn đui E27; Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-240V, 50Hz/60Hz | Cái | 50
22 | 26ĐN022 | Bóng đèn led tròn 30w Rạng Đông | Bóng led tròn Rạng Đông. Công suất: 30W Điện áp: 220V/50Hz. Đầu đèn: E27 Kích thước (ØxH): (120 x 220)mm Tuổi thọ: ≥ 20.000h | Bóng | 100
23 | 26ĐN023 | Máng đèn led dài 1.2m | Điện áp: sử dụng tương thích lưới điện 220V-240V50Hz/60Hz; Sử dụng tương thích với bóng đèn led 1,2 m Chất liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện | Cái | 150
24 | 26ĐN024 | Đui đèn cảm biến chuyển | Chuẩn đui E27 – tương thích hầu hết các loại bóng đèn phổ biến. Công suất tải: ≤ 60W. Góc quét toàn diện 120°, phát hiện chuyển động từ mọi hướng. Khoảng cách cảm biến: ≤ 6m (bán kính). Điện áp: 110–240VAC, phù hợp hầu hết hệ thống điện gia đình. Có thể điều chỉnh thời gian và độ nhạy sáng theo nhu cầu sử dụng. Chỉ số IP20 – an toàn khi dùng trong nhà | Cái | 300
25 | 26ĐN025 | Bóng đèn led tròn 12w Rạng Đông | Bóng led tròn Rạng Đông. Công suất: 12W. Điện áp: 220V/50Hz Đầu đèn: E27. Nhiệt độ màu: 3000K/6500K. Tuổi thọ: ≥ 20.000h | Bóng | 600
26 | 26ĐN026 | Bóng đèn led dài 0.6m Rạng Đông | Bóng đèn led 0.6m Rạng Đông. Công suất: 10W Điện áp: 170-250/50Hz. Hiệu suất sáng: 90/94 lm/W Quang thông: 900/940lm. Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Chỉ số hoàn màu: 85. Tuổi thọ (giờ): ≥ 30.000 (L70) | Bóng | 800
27 | 26ĐN027 | Bóng đèn led dài 1.2m Rạng Đông | Bóng đèn led 1m2 Rạng đông. Công suất: 40w Điện áp hoạt động: (170-250)V/(50-60)Hz Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/4000K/3000K Quang thông: 2600/2600/2600/2400lm Tuổi thọ ≥ 30.000 giờ. Kích thước (ØxL): (27 x 1.213)mm | Bóng | 1200
28 | 26ĐN028 | Nẹp 2.5 phân (cm) | Kích thước chiều rộng: 25mm; Màu: trắng; Chiều dài: ≥1700 mm | Cây | 150
29 | 26ĐN029 | Nẹp 4 phân (cm) | Kích thước chiều rộng: 40 mm; Chiều dài: ≥1700 mm; Màu: trắng | Cây | 150
30 | 26ĐN030 | Tắc kê nhựa | Kích cỡ: 6F 8F Quy cách: ≥ 100 cái /Bịch | Bịch | 50
31 | 26ĐN031 | Đinh thép | Đinh thép đóng tường phù hợp cho dụng cụ đóng đinh bằng tay ST18 Quy cách: ≥ 722 cây đinh /Hộp | Hộp | 100
32 | 26ĐN032 | Vít đen | Kích thước: 3cm Quy cách: ≥ 100g /Bịch | Bịch | 150
33 | 26ĐN033 | Quạt hút | Loại âm trần 20cm. Điện áp: 220v Công suất: 150W | Cái | 50
34 | 26ĐN034 | Bộ gáo quạt, nắp chụp sau quạt | Chất liệu: nhựa Thích hợp với các loại quạt hộp phổ thông trên thị trường | Bộ | 100
35 | 26ĐN035 | Cốt quạt | Phi 8 x 21cm | Cây | 150
36 | 26ĐN036 | Cánh quạt treo | Cánh quạt: 3 lá; Đường kính cánh quạt 30 cm đến 40 cm; Tương thích với đường kính lồng quạt 35 cm – 45 cm, sử dụng cho loại cốt quạt tròn đầu có ngàm; Chất liệu: nhựa hoặc mica | Cái | 200
37 | 26ĐN037 | Lồng quạt | Bộ vỏ lồng quạt B3 size 35cm sử dụng cho cánh 30cm | Bộ | 300
38 | 26ĐN038 | Đảo cơ | Chủng loại: Nhông cơ B3, B4, B5 Sử dụng tương thích cho quạt treo tường | Cái | 300
39 | 26ĐN039 | Tụ điện quạt | Điện áp: 450VAC Dung lượng: 2,5mF | Cái | 350
40 | 26ĐN040 | Nắp nhôm quạt | Chất liệu: ốp nhôm, không bạc đạn. Vòng bi tròn trục 8mm Màu sắc: Xám hoặc màu khác theo yêu cầu bệnh viện khi giao hàng | Cái | 350
41 | 26ĐN041 | Khóa lồng | Chất liệu: Đồng thau; Tán vặn cố định lồng quạt dùng để khóa phần lồng sau của quạt; Kích thước trong: 34 mm | Cái | 350
42 | 26ĐN042 | Khóa cánh | Chất liệu: răng trong bằng đồng. Nhựa hoặc đồng thau; Vòng ren bằng đồng hoặc tương đương; Sử dụng tương thích với cốt quạt có đường kính 8 mm | Cái | 350
43 | 26ĐN043 | Nhông điện | Điện 220v - Nhông Cơ B4 B5 (mô tơ đảo) | Cái | 300
44 | 26ĐN044 | Lốc quạt | Chất liệu: đồng. Kích thước lỗ: 46mm, độ dày mạch từ: 15mm Công suất: 40W. Cuộn dây xài cho các loại quạt B3 B4 B5/46 | Cái | 500
45 | 26ĐN045 | Mũi khoan số 10 | Mũi hợp kim 10li | Cái | 10
46 | 26ĐN046 | RP7 (Xịt chống sét) | RP7 chứa một loại dầu bôi trơn dễ thấm có thể làm ngưng phát ra tiếng kêu rít và bóng các phần bị rỉ sét | Chai | 12
47 | 26ĐN047 | Mũi khoan số 8 | Mũi hợp kim 8li | Cái | 20
48 | 26ĐN048 | Mũi khoan số 3 | Mũi hợp kim 3li | Cái | 30
49 | 26ĐN049 | Mũi khoan số 6 | Mũi hợp kim 6li | Cái | 30
50 | 26ĐN050 | Dung dịch vệ sinh máy lạnh | Nước tẩy dàn lạnh, vệ sinh đa năng cho điều hòa, máy lạnh. Thành phần: Dung dịch dạng lỏng có tính kiềm cao | Lít | 100
51 | 26ĐN051 | Ổ khóa tay nắm cửa | Thân ổ khoá được làm bằng đồng nguyên khối. Khoá Chìa móc khoá làm bằng hợp kim cao cấp. Đường kính móc khóa: 52mm Tổng độ dài: 85mm. Tổng rộng: 58mm. Móc khóa phi 10mm | Bộ | 150
52 | 26ĐN052 | Băng keo điện | Băng keo điện Quy cách: nhiều màu. 0.13mm x 18mm x 20yds | Cuồn | 300
53 | 26ĐN053 | Cóc bồn cầu | Chất liệu: nhựa cao cấp siêu bền và viền silicon dẻo | Cái | 200
54 | 26ĐN054 | Phao bồn cầu | Chất liệu: nhựa siêu bền. Dùng được cho cả bệt gạt và bệt 2 nhấn Có thể điều chỉnh lượng nước cấp vào két, tiết kiệm. Chiều cao ống: 26cm | Cái | 200
55 | 26ĐN055 | Bộ xã cầu một nút nhấn | Vật liệu: nhựa pp Liên kết bồn cầu két rời hãng Caesar | Bộ | 200
56 | 26ĐN056 | Vòi lavabo | Chất liệu: inox 304 Chế độ: 01 đường nước | Cái | 450
57 | 26ĐN057 | Bộ xã Lavabo | Bộ xã lật ruột gà. Độ dài max 120cm Đầu ống xả thiết kế tiêu chuẩn với đường kính bề mặt inox 14cm, phù hợp tương thích với mọi bồn rửa mặt (lavabo) | Bộ | 100
58 | 26ĐN058 | Bộ xã Lavabo | Bộ xã lật ruột gà. Độ dài max 120cm Đầu ống xả thiết kế tiêu chuẩn với đường kính bề mặt inox 11cm, phù hợp tương thích với mọi bồn rửa mặt (lavabo) | Bộ | 100
59 | 26ĐN059 | Bộ xã Lavabo | Bộ xã lật ruột gà. Độ dài max 120cm Đầu ống xả thiết kế tiêu chuẩn với đường kính bề mặt inox 6cm, phù hợp tương thích với mọi bồn rửa mặt (lavabo) | Bộ | 100
60 | 26ĐN060 | Tay xịt bồn cầu | Chất liệu: Bằng nhựa PVC. Lõi van bằng nhựa POM Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 Mpa | Cái | 300
61 | 26ĐN061 | Bộ củ sen | Vật liệu: đồng mạ crom. Dây sen inox 304 Bát sen nhựa đúc 1 chế độ | Bộ | 150
62 | 26ĐN062 | Tay sen | Vật liệu: nhựa ABS. Lớp mạ crom Lưu lượng 0,1MPA<9l/min | Bộ | 150
63 | 26ĐN063 | Ống 21 | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 21 dày 1.8mm | Ống | 50
64 | 26ĐN064 | Ống 27 | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 27 dày 1.8mm | Ống | 50
65 | 26ĐN065 | Ống 114 | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 114 dày 1.8mm | Ống | 200
66 | 26ĐN066 | Co 21 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 21 dày 1.8mm | Cái | 50
67 | 26ĐN067 | Co 27 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 27 dày 1.8mm | Cái | 50
68 | 26ĐN068 | Co 34 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 34 dày 1.8mm | Cái | 50
69 | 26ĐN069 | Co 42 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 42 dày 1.8mm | Cái | 50
70 | 26ĐN070 | Co lơ 21 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 21 dày 1.8mm | Cái | 50
71 | 26ĐN071 | Co lơ 27 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 27 dày 1.8mm | Cái | 50
72 | 26ĐN072 | Co lơ 34 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 34 dày 1.8mm | Cái | 50
73 | 26ĐN073 | Co lơ 42 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 42 dày 1.8mm | Cái | 50
74 | 26ĐN074 | T 21 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 21 dày 1.8mm | Cái | 50
75 | 26ĐN075 | T 27 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 27 dày 1.8mm | Cái | 50
76 | 26ĐN076 | T 34 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 34 dày 1.8mm | Cái | 50
77 | 26ĐN077 | T 42 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 42 dày 1.8mm | Cái | 50
78 | 26ĐN078 | Nối thẳng 21 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 21 dày 1.8mm | Cái | 50
79 | 26ĐN079 | Nối thẳng 27 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 27 dày 1.8mm | Cái | 50
80 | 26ĐN080 | Nối thẳng 34 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 34 dày 1.8mm | Cái | 50
81 | 26ĐN081 | Nối thẳng 42 nhựa PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 42 dày 1.8mm | Cái | 50
82 | 26ĐN082 | Van khóa 21 PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 21 dày 1.8mm | Cái | 50
83 | 26ĐN083 | Van khóa 27 PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 27 dày 1.8mm | Cái | 50
84 | 26ĐN084 | Răng ngoài 21 PVC Bình Minh | Vật liệu: nhựa. Đường kính ống phi 21 dày 1.8mm | Cái | 50
85 | 26ĐN085 | Dây cấp nước 0.4m | Chiều dài: 0.4m. Chất liệu: Vỏ nhựa PVC và inox | Cái | 200
86 | 26ĐN086 | Tê chia nước | Chất liệu: inox đúc 304 xước mờ | Cái | 100
87 | 26ĐN087 | Dây cấp nước 1.2m | Chiều dài: 1.2m. Chất liệu: Vỏ nhựa PVC và inox | Cái | 250
88 | 26ĐN088 | Phao điện | Điện áp 220v AC/50HZ. Số lần đóng ngắt 1 triệu lần | Cái | 20
89 | 26ĐN089 | Ron 21 | Vật liệu: cao su. Đường kính ống phi 21. Bịch 100 cái | Bịch | 20
90 | 26ĐN090 | Móc đóng 21 | Vật liệu: nhựa. Móc đường kính ống phi 21. Bịch 100 con | Bịch | 10
91 | 26ĐN091 | Móc đóng 27 | Vật liệu: nhựa. Móc đường kính ống phi 27. Bịch 100 con | Bịch | 10
92 | 26ĐN092 | Móc đóng 34 | Vật liệu: nhựa. Móc đường kính ống phi 34. Bịch 100 con | Bịch | 10
93 | 26ĐN093 | Móc đóng 42 | Vật liệu: nhựa. Móc đường kính ống phi 42. Bịch 100 con | Bịch | 10
94 | 26ĐN094 | Vòi hồ | Vật liệu: đồng mạ crom. Vòi tường lạnh phi 21 | Cái | 150
95 | 26ĐN095 | Cao su non | Keo lụa quấn ống nước | Cuộn | 100
96 | 26ĐN096 | Keo dán ống nước Bình Minh | Keo dán ống nước 200g. Dán ống và phụ tùng ống nhựa PVC | Hộp | 10
TỔNG
THUẾ VAT
TỔNG CỘNG