## PHỤ LỤC 01
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ MUA BỔ SUNG
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá số 1589/TM.BVNĐ ngày 10 tháng 9 năm 2026)
STT | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Ghi chú
1 | Bộ mũi khoan mở tủy răng | Mũi khoan kim cương sử dụng với tay khoan nhanh giúp quá trình mở tủy diễn ra dễ dàng hơn. Mũi khoan đầu tròn không cắt được dùng trong quá trình mở tủy. Trưởng hợp ống tủy thằng, mũi mở tủy được sử dụng để tạo hình buồng tủy. Bộ 6 cây | Bộ | 30
2 | Cán gương | Chất liệu thép không gỉ, chiều dài cán 13cm (±1) dùng trong nha khoa. | cái | 20
3 | Chỉ thép cuộn | Chất liệu thép không gỉ, đường kính 0.35/ 0.45/ 0.55/ 0.60/ 0.70/ 0.80/ 0.90/ 1.00/ 1.25/ 1.50/ 1.60mm, dài 5m. | Cuộn | 02
4 | Cone gutta percha trám bít ống tủy răng các size | Dùng để trám bít ống tủy răng sau khi điều trị, để phòng tránh việc vi khuẩn xâm nhập trở lại. Hộp 60 cây. | Hộp | 10
5 | Cone gutta percha (protaper) trám bít ống tủy răng | Dùng để trám bít ống tủy, thích hợp cho ống tủy được sửa soạn bởi hệ thống trâm Protaper. Côn Protaper F1/F2/F3, 21mm. Hộp 6 cây. | Hộp | 10
6 | Cone giấy | Cone giấy dùng trong nha khoa. | Hộp | 10
7 | Cone gutta percha | Cone phụ A, B, C, D. Vỉ 6 cây. | Hộp | 10
8 | Cọ quét keo trám | Cọ dùng để quét keo trám lên bề mặt răng, dùng trong nha khoa. | Hộp | 10
9 | Đai kim loại (đai Matrix) | Khuôn trám. Kích thước: Khuôn trám cổ răng sâu 5746 (6,4mm x 0,04mm). Khuôn kim loại cần thiết sử dụng trong quá trình trám răng, hỗ trợ việc tái tạo tốt các tiếp xúc bên hình thể giải phẫu của răng. | Bọc | 20
10 | Dầu bôi trơn tay khoan | Dầu tra tay khoan chứa hoạt chất làm sạch và dầu bôi trơn cao cấp. Sử dụng đúng cách, phù hợp với tất cả các loại tay khoan nha khoa và motor hơi. Chai 500ml có đầu xịt. | chai | 05
11 | Đèn cồn | Đèn cồn hỗ trợ các thao tác kỹ thuật trong phòng lab nha khoa. | cái | 05
12 | Đĩa đánh bóng composite | Hệ thống đánh bóng dễ sử dụng, giúp tạo độ bóng cho phục hồi tương tự như răng thật, đĩa được mã hóa màu để dễ dàng xác định độ nhám của dĩa. Đĩa dạng tròn phù hợp với đường viền của răng, giúp hoàn tất và đánh bóng dễ dàng hơn. Gói 30 cái. | cái | 20
13 | Đai nhám kẽ | Nhám kẽ siêu mỏng nhưng rất chắc chắn, bền chắc dẻo dai với nhiều độ mịn khác nhau. | cái | 20
14 | Mũi khoan xương | Mũi khoan xương các cỡ: mũi tròn nhỏ, trung bình. | cái | 10
15 | Giấy cắn nha khoa | Giấy cắn than chuyên dụng ghi lại tình trạng khớp cắn của các răng thật tự nhiên. Hộp 10 xấp. | Xấp | 05
16 | Kìm cắt chỉ thép nha khoa | Kìm cắt chỉ thép TC, thẳng, cán vàng, dài 130mm, dùng cho chỉ thép có đường kính tối đa 0.4mm (chỉ cứng), 0.6mm (chỉ mềm). | cây | 02
17 | Kẹp gắp dùng trong nha khoa | Làm bằng thép không gỉ, sử dụng hỗ trợ khám và điều trị nha khoa. | cái | 20
18 | Kềm nhổ răng | Kềm dùng trong nha khoa, chất liệu thép không gỉ. | cây | 20
19 | Kềm nhổ răng sừng bò | Kềm dùng nhổ răng sừng bò trong nha khoa, chất liệu thép không gỉ. | cây | 20
20 | Khuôn trám nha khoa | Kích thước: Khuôn trám răng cối nhỏ 5705 (5mm x 0.04mm). Khuôn kim loại cần thiết sử dụng trong quá trình trám răng, hỗ trợ việc tái tạo tốt các tiếp xúc bên hình thế giải phẫu răng. | cái | 20
21 | Lentulo các số | Lentulo các số từ số 1-30. | cái | 20
22 | Mặt gương | Chất liệu từ thép không gỉ, bán kính gương 1-2cm, dùng trong nha khoa. | cái | 20
23 | Mũi đánh bóng composite | Sử dụng trong thăm khám nha khoa. | mũi | 20
24 | Mũi khoan kim cương búp lửa các cỡ | Dạng kim cương nhân tạo, dùng cho răng hàm mặt. | mũi | 30
25 | Mũi khoan kim cương trụ các cỡ | Dạng kim cương nhân tạo, dùng cho răng hàm mặt. | mũi | 30
26 | Mũi khoan sử dụng trong nha khoa | Mũi khoan tròn lớn, nhỏ dùng trong nha khoa. | mũi | 30
27 | Mũi khoan xương | Mũi khoan xương các loại, chất liệu thép không gỉ: mũi trụ 701, 702. | cái | 10
28 | Mũi khoan mở tủy răng | Mũi khoan mở tủy răng. | mũi | 20
29 | Mũi silicon đánh bóng | Dụng cụ đánh bóng silicone, hình đĩa, chóp, ngọn lửa | mũi | 20
30 | Nạy nha các loại | Dụng cụ nạy dùng để lấy chân răng trong các thủ thuật, phẫu thuật nhổ răng các loại. Chất liệu: inox hoặc thép không gỉ. Kích thước dài từ 10-15cm. Cấu tạo: bao gồm tay cầm và đầu nạy. Tay cầm nhám, hình trụ thuôn một đầu, chống trượt khi sử dụng, đường kính phù hợp với bàn tay người Châu Á. Đầu nạy cứng, không cong vênh sau 10-20 lần sử dụng có nhiều hình dạng như lòng mánh, nhọn, lưỡi hái,... Thích hợp với chu trình tiệt khuẩn khô hoặc hơi nước (nhiệt độ cao 132-134°C). | cái | 30
31 | Nhồi chất trám | Dùng để thăm khám, chẩn đoán và hỗ trợ trong quá trình làm việc tại các cơ sở y tế, nha khoa, bệnh viện. | cây | 10
32 | Ống hút nước bọt dùng trong nha khoa | Dùng để thăm khám, cách ly và lấy dấu bệnh nhân trong nha khoa. Kích thước 150x6.5mm, nhựa trong mềm, dễ định vị. Túi 100 cái. | cái | 30
33 | Thám trâm | Chất liệu thép không gỉ, dùng trong nha khoa (1 đầu cong, 1 đầu thẳng). | cây | 30
34 | Thước đo nội nha | Dùng đo chiều dài ống tủy, để thăm khám, cách ly và lấy dấu bệnh nhân trong nha khoa. Kích thước: 89x26x32mm. | cái | 02
35 | Trâm gai | Trâm gai nha khoa để lấy tủy răng. | Hộp | 20
36 | Trâm nội nha | Trâm tay điều trị nội nha bằng thép không gỉ, cho kết quả điều trị hiệu quả, dễ dàng và nhanh chóng. Trâm Reamers chất lượng cao, đường kính tam giác, được thiết kế với độ linh hoạt toàn diện. | Hộp | 20
37 | Trục gắn đĩa đánh bóng | Trục gắn mũi silicone đánh bóng thô cho sứ. | cái | 20
38 | Dung dịch làm mềm ống tủy bị vôi hóa | Dung dịch có thành phần EDTA giúp nong ống tủy thuận lợi, có thành phần certrimide tác dụng sát khuẩn giảm hoạt động bề mặt giúp làm mềm ống tủy vôi hóa, loại trừ tái bít tắc. | chai | 02
39 | Vật liệu trám răng | Thành phần: dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa. | Hộp | 10
40 | Vật liệu bôi trơn ống tủy | Thành phần: Ethylenediaminetetra acetic (EDTA), urea peroxide, polypropylene Glyco và polyethylene Glyco. | tuýp | 05
41 | Composite trám thẩm mỹ (dạng lỏng) | Vật liệu trám bít các lỗ hỏng trên răng, loại lỏng. Thành phần: Composite lỏng quang trùng hợp hạt độn nano, tỷ lệ hạt độn chiếm đến 65% thể tích. Trọng lượng: 2gr. Tương thích với đèn quang trùng hợp. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE. | ống | 30
42 | Vật liệu trám răng Acid Etching | Xói mòn men răng, ngà răng với 37% acid phosphoric. Ống 2ml. | ống | 10
43 | Keo dán quang trùng hợp phục hình răng | Keo dán quang trùng hợp phục hình răng sử dụng trong thăm khám nha khoa. | chai | 05
44 | Nước oxy già | Thành phần: Hydrogen peroxyd 3%. | chai | 10
45 | Tê bôi | Thành phần: Lidocaine, 0.8% dibucaine. Khởi phát nhanh trong khoảng 30-40 giây, tê kéo dài 30-40 phút. Tê tức thời và giảm đau, hiệu quả lâu dài, mùi dâu tây. Lọ 30gr. | Hộp | 30
46 | Xi măng trám GIC | Cement trám hoàn tất (15g + 8g). | Hộp | 10
47 | Lọc vi sinh cho điều áp hút | Lọc vi sinh dùng cho máy hút dịch/ đàm. Màng lọc PTFE, polypropylene hoặc vật liệu lọc chuyên dụng. Hiệu quả lọc BFE và VFR 99,99%, khả năng lọc kích cỡ hạt 0.3 micromet. Đầu nối: 12,7mm/8,8mm - 8,4 mm. Đómg gói tiệt trùng EO. | cái | 300
48 | Kim tiêm sử dụng một lần | Đốc kim và nắp chụp kim, nhựa đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. Không chứa DEHP, thân kim làm từ thép không gỉ, không bị công vênh điều kiện bình thường, bề mặt kim tiêm nhẵn, bóng, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh và không có gờ. Sản phẩm được tiệt trùng, sử dụng một lần. Kích cỡ 18G. Xuất xứ: Việt Nam. | Cái | 200000
49 | Bơm tiêm sử dụng 1 lần 1ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26G. Nhựa đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế, không chứa DEHP. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau sử dụng. Khoản chết ≤0,03ml. Kim tiêm: thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí không bị oxy hóa, vát đầu kim sắc, không có gờ. Tiệt trùng từng cái. ISO 13485. | Cái | 50000
Tổng cộng: 49 mặt hàng, tương ứng 49 lô/phần

## PHỤ LỤC 02
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp báo giá; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất và dịch vụ liên quan
Stt | Mã tham chiếu (1) | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất (2) | Tên thương mại của Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) = (11) x (12) | (14)
1
2
3
n |  | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các Vật tư y tế - Hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm...
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(15)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
Ghi theo đúng yêu cầu tại cột “Mã tham chiếu” Phụ lục 01.
Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất” Phụ lục 01.
Ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng theo tài liệu liên quan của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
Ghi cụ thể mã HS của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
Ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá tương ứng với chủng loại Vật tư y tế - Hóa chất tại cột "Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất".
Ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
Ghi đơn giá báo giá cho từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.