## PHỤ LỤC 01
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ MUA BỔ SUNG
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá số /TM.BVNĐ ngày 17 tháng 9 năm 2026)
STT | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Ghi chú
1 | Cán dao số 3 | Thành phần cấu tạo từ thép không gỉ. Dùng cho lưỡi dao số 10, số 11, số 12, số 15. | cái | 20
2 | Muỗng nạo chắp mi | Đầu oval, cỡ 1.5. Chất liệu: cán titan, bộ phận khác từ thép không gỉ | cây | 10
3 | Muỗng nạo chắp mi | Đầu oval, cỡ 2.0. Chất liệu: cán titan, bộ phận khác từ thép không gỉ | cây | 10
4 | Kẹp mi, đĩa tròn | Đường kính đĩa dưới 15mm, đường kính đĩa trên 12mm. Khóa đinh vít, dài 97mm. Chất liệu: Titan. | cái | 20
5 | Kẹp mi, đĩa oval | Đường kính đĩa dưới 15mm, đường kính đĩa trên 12mm. Khóa đinh vít, dài 97mm. Chất liệu: Titan. | cái | 10
6 | Chén inox số 3 | Chất liệu: inox 304 sáng bóng, không gỉ sét. Kích thước: 8.5 x 5cm. | cái | 10
7 | Kelly cong, không có mấu | Chất liệu: thép không gỉ, chiều dài 14cm, không có mấu. | cây | 20
8 | Kẹp phẫu tích không mấu | Thành phần cấu tạo thép không gỉ. Dài 18-20cm, không mấu dùng trong cắt amiđan. | cây | 05
9 | Kẹp phẫu tích có mấu | Thành phần cấu tạo thép không gỉ. Dài 18-20cm, có mấu dùng trong cắt amiđan. | cây | 05
10 | Hộp chữ nhật Inox | Chất liệu: Inox 304 sáng, không gỉ sét. Kích thước 11 x 23cm. | cái | 10
11 | Lọc khuẩn 1 chức năng | Trở kháng (pa) tại 60 lít/ phút, hiệu quả lọc khuẩn 99,99%, khoảng chết: 43ml. Chất liệu vỏ: Polypropylen. Chất liệu lõi lọc: Polypropylen tĩnh điện chất lượng cao, kỵ nước, không tốt cho sự phát triển của nấm, vi khuẩn và virus. | cái | 864
12 | Lọc khuẩn sử dụng cho máy đo hô hấp | Lọc khuẩn dùng đo chức năng hô hấp, đường kính trong 29.5mm, đường kính ngoài 33.5mm, khả năng lọc vi khuẩn 99,99%, trở kháng tại 60l/min <1.3cm H₂O. | cái | 864
Tổng cộng: 10 mặt hàng, tương ứng 10 lô/phần

## PHỤ LỤC 02
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp báo giá; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất và dịch vụ liên quan
Stt | Mã tham chiếu (1) | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất (2) | Tên thương mại của Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) = (11) x (12) | (14)
1
2
3
n |  | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các Vật tư y tế - Hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm...
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(15)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
Ghi theo đúng yêu cầu tại cột “Mã tham chiếu” Phụ lục 01.
Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất” Phụ lục 01.
Ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng theo tài liệu liên quan của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
Ghi cụ thể mã HS của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
Ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá tương ứng với chủng loại Vật tư y tế - Hóa chất tại cột "Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất".
Ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
Ghi đơn giá báo giá cho từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.