## PHỤ LỤC 01
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MUA BỔ SUNG
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá số /TM.BVNĐ ngày 20 tháng 8 năm 2025)
STT | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Ghi chú
1 | Kim tiêm sử dụng một lần | Đốc kim và nắp chụp kim, nhựa đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. Không chứa DEHP, thân kim làm từ thép không gỉ, không bị công vênh điều kiện bình thường, bề mặt kim tiêm nhẵn, bóng, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh và không có gờ. Sản phẩm được tiệt trùng, sử dụng một lần. Kích cỡ 18G. | cây/cái | 182800
2 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện có khóa kết nối luer lock được làm từ chất liệu PVC y tế trong suốt, ống dây không bị xoắn, chịu được áp lực cao, không độc tố, không DEHP. Độ dài dây nối các cỡ, đường kính trong ≤0.9mm. Tiệt trùng từng cái, sử dụng một lần. | sợi/cái | 39520
3 | Airway các cỡ | Chất liệu nhựa dẻo PP, độ cong thích hợp. Không có tạp chất, không gây kích ứng, không gây tổn thương. Tiệt trùng từng cái. Kích cỡ số 2 (khoảng 80mm). | cái | 5500
4 | Dây hút nhớt các số | Chất liệu nhựa PVC mềm trong, không xoắn, không gây kích ứng. Đầu nối có khớp nối trượt. Dùng để hút dịch tiết từ mũi, miệng, đầu ống có 2 lỗ mở 2 bên, có khóa. Các cỡ, dài khoảng 50cm. | sợi/cái | 7400 | Số 6: 2.150 cái, Số 10: 5.250 cái
5 | Dây hút nhớt 6Fr | Dùng để hút dịch tiết từ mũi, miệng, đầu ống có 2 lỗ mở 2 bên, có khóa. Chất liệu nhựa PVC mềm trong, không xoắn, đường kính ngoài khoảng 2mm, đường kính trong từ 1.5mm-1.8mm. Kích cỡ phù hợp cho trẻ sơ sinh. Kích cỡ 6Fr, dài 50cm. Tiệt trùng từng cái. | sợi/cái | 20000
6 | Găng tay tiệt trùng các số | Chất liệu từ cao su thiên nhiên, được phủ lớp polyme chống dính, không rách, có viền mép, có bột hoặc không bột, ôm sát bàn tay. Tiệt trùng từng đôi, găng có tay trái tay phải riêng biệt, bền, không rách, không lủng, đóng gói bằng bao bì giấy Peeldown, không phát sinh bụi giấy trong quá trình sử dụng. Chiều dài: tối thiếu 280mm; cường lực kéo đứt; trước già hóa ≥12.5N; sau già hóa ≥9.5N. Độ dãn dài: trước già hóa ≥700%; sau già hóa ≥550%. Đầy đủ các cỡ. | đôi | 56250 | Số 6.5: 100 đôi, Số 7: 55.150 đôi, Số 7.5: 1.000 đôi
7 | Cảm biến SpO2 sử dụng cho monitor Advanced | Sử dụng chất liệu cao su không latex, an toàn và không gây dị ứng da. Độ chính xác của chỉ số SPO2 trong khoảng từ 70% đến 100% là ±3% (người lớn, trẻ em), ±4% (trẻ sơ sinh). Dạng đầu kẹp ngón tay/dạng kẹp ngón chân/dạng cuốn silicone. Phù hợp cho monitor Advanced (model: PM-2000XL; PM-2000XL Pro) . Dây dài ≥2,5m. | cái | 20 | 07 cái cỡ lớn, 06 cái trẻ em, 07 cái sơ sinh.
Tổng cộng: 07 mặt hàng, tương ứng 07 lô/phần

## PHỤ LỤC 02
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp báo giá; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất và dịch vụ liên quan
Stt | Mã tham chiếu (1) | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất (2) | Tên thương mại của Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) | (7) | (8) | (8) | (10) | (11) = (9) x (10) | (12)
1
2
3
n |  | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các Vật tư y tế - Hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Ghi theo đúng yêu cầu tại cột “Mã tham chiếu” Phụ lục 01.
(2) Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất” Phụ lục 01.
(3) Ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng theo tài liệu liên quan của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
(4) Ghi cụ thể mã HS của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
(5) Ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá tương ứng với chủng loại Vật tư y tế - Hóa chất tại cột "Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất".
(6) Ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Ghi đơn giá báo giá cho từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.