## PHỤ LỤC 01
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ MUA BỔ SUNG
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá số 805/TM.BVNĐ ngày 10 tháng 11 năm 2025)
STT | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Ghi chú
I. HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG ≥ 46 - ADVIA 2120i (08 mặt hàng)
1 | Hóa chất tạo dòng chảy tế bào, tham gia vào quá trình phân tích hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và hồng cầu lưới | Dung dịch tạo dòng chảy trong xét nghiệm huyết học Mục đích sử dụng: hóa chất dạng lỏng, sử dụng để tạo dòng chảy phản ứng, sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất ≥ 120 mẫu/giờ. Độ ổn định sau khi mở nắp: 45 ngày Tiêu chuẩn ISO 13485, CFG,CFS Hóa chất tương thích với hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động 46 thông số ADVIA 2120i. | ml | 1040000
2 | Hóa chất dùng cho phương pháp đếm tế bào trên hệ thống huyết học tự động | Dung dịch ly giải xét nghiệm huyết học Mục đích sử dụng: hóa chất dạng lỏng, sử dụng trong quá trình phân tích công thức máu, bằng phương pháp đếm tế bào sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất ≥ 120 mẫu/giờ. Độ ổn định sau khi mở nắp: 45 ngày Tiêu chuẩn ISO 13485, CFG,CFS Hóa chất tương thích với hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động 46 thông số ADVIA 2120i. | ml | 118500
3 | Hóa chất dùng để cố định bạch cầu, bách phân bạch cầu, ly giải hồng cầu | Bộ dung dịch hỗ trợ phân tích thành phần bạch cầu trong xét nghiệm huyết học Mục đích sử dụng: hóa chất dạng lỏng, sử dụng trong quá trình bách phân bạch cầu, phân tích tán xạ góc hẹp phản ánh kích thước bạch cầu và độ hấp thu quang, phản ánh độ bắt màu men proxidase của bạch cầu sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất ≥ 120 mẫu/giờ. Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Tiêu chuẩn ISO 13485, CFG,CFS Hóa chất tương thích với hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động 46 thông số ADVIA 2120i. | ml | 54420
4 | Hóa chất tạo dòng chảy tế bào, tham gia vào quá trình phân tích các thành phần bạch cầu | Hóa chất dùng để tạo thành dòng chảy sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học. Mục đích sử dụng: Để thu hẹp dòng dẫn mẫu sao cho một lần chỉ một tế bào đi qua khu vực quan sát, ngăn ngừa tiếp xúc giữa dòng dẫn mẫu và thành cóng đo lưu chuyển, ngăn ngừa khối đông và nhuộm màu cóng đo lưu chuyển, mang đến môi trường trong suốt quang học đi qua dòng dẫn mẫu để có thể tập trung rõ ràng. Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Tiêu chuẩn ISO 13485, CFG,CFS Hóa chất tương thích với hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động 46 thông số ADVIA 2120i. | ml | 43632
5 | Hóa chất rửa | Dung dịch rửa máy phân tích huyết học Mục đích sử dụng: sử dụng như chất tẩy rửa trên hệ thống máy huyết học ADVIA 120/2120/2120i. Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Tiêu chuẩn ISO 13485, CFG,CFS Hóa chất tương thích với hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động 46 thông số ADVIA 2120i. | ml | 64800
6 | Bộ mẫu chứng huyết học ngưỡng thấp | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học (ABNORMAL LOW) Mục đích sử dụng: hóa chất dạng lỏng, sử dụng để kiểm chuẩn công thức máu, mức bất thường 1, sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất 120 mẫu/giờ, Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày ở 2-8°C Tiêu chuẩn ISO 13485, CFG,CFS Hóa chất tương thích với hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động 46 thông số ADVIA 2120i. | ml | 64
7 | Bộ mẫu chứng huyết học ngưỡng trung bình | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học (NORMAL) Mục đích sử dụng: hóa chất dạng lỏng, sử dụng để kiểm chuẩn công thức máu, mức bình thường, sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất 120 mẫu/giờ, Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày ở 2-8°C Tiêu chuẩn ISO 13485, CFG,CFS Hóa chất tương thích với hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động 46 thông số ADVIA 2120i. | ml | 64
8 | Bộ mẫu chứng huyết học ngưỡng cao | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học (ABNORMAL HIGH) Mục đích sử dụng: hóa chất dạng lỏng, sử dụng để kiểm chuẩn công thức máu, mức bất thường 2, sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất 120 mẫu/giờ, Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày ở 2-8°C Tiêu chuẩn ISO 13485, CFG,CFS Hóa chất tương thích với hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động 46 thông số ADVIA 2120i. | ml | 64
II. HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ĐỊNH DANH- KHÁNG SINH ĐỒ TRÊN HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG VITEK 2 (08 mặt hàng)
9 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | Thẻ định danh tự động các trực khuẩn Gram âm lên men hoặc không lên men trên hệ thống máy VITEK 2 COMPACT định danh và kháng sinh đồ tự động. - Thẻ chứa ≥ 64 giếng gồm ≥ 47 xét nghiệm hóa sinh và 1 giếng đối chứng âm. - Thời gian cho kết quả định danh: ≤ 10 giờ Tiêu chuẩn ISO 13485 /CE / G7 | Thẻ | 200
10 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương | Thẻ dùng để định danh vi sinh vật Gram dương được sử dụng trên hệ thống máy định danh và kháng sinh đồ tự động VITEK 2 COMPACT . - Thẻ chứa ≥ 64 giếng gồm ≥ 43 xét nghiệm hóa sinh - Thời gian cho kết quả định danh: ≤ 8 giờ. Tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / G7 | Thẻ | 200
11 | Thẻ định danh vi khuẩn khó mọc | Thẻ định danh vi khuẩn khó mọc (Neisseria/Haemophilus) trên hệ thống máy VITEK 2 COMPACT định danh và kháng sinh đồ tự động. - Thẻ chứa ≥ 64 giếng gồm ≥ 46 phản ứng và 1 giếng chứng. - Thời gian cho kết quả định danh: ≤ 6 giờ. Tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / G7 | Thẻ | 60
12 | Thẻ định danh vi khuẩn kỵ khí | Thẻ định danh vi sinh vật kỵ khí và Corynebacteria (ANC) trên hệ thống VITEK 2 COMPACT định danh và kháng sinh đồ tự động - Thẻ chứa ≥ 64 giếng có ≥ 36 thừ nghiệm sinh hóa và 1 giếng chứng. - Thời gian cho kết quả định danh: ≤ 6 giờ Tiêu chuẩn ISO 13485 /CE / G7 | Thẻ | 40
13 | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm các loại | Thẻ dùng đề xác định độ nhạy cảm của trực khuẩn Gram âm hiếu khí, xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) được sử dụng trên hệ thống máy định danh và kháng sinh đồ tự động trên hệ thống máy VITEK 2 COMPACT. Tiêu chuẩn ISO 13485 /CE / G7 | Thẻ | 200
14 | Thẻ kháng sinh đồ Gram dương các loại | Thẻ kháng sinh đồ Gram dương được sử dụng để xác định độ nhạy cảm của Staphylococcus spp., Enterococcus spp. và S. agalactiae hoặc để xác định độ nhạy cảm của S. Pneumoniae, beta-hemolytic Streptococcus và Vididans Streptococcus với kháng sinh trên hệ thống máy VITEK 2 COMPACT định danh và kháng sinh đồ tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 /CE / G7 | Thẻ | 200
15 | Dung dịch pha loãng mẫu 0.45% | Dung dịch nước muối 0.45% được sử dụng để chuẩn bị thủ công huyền dịch vi sinh vật trước khi tiến hành định danh và thử nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh trên hệ thống máy VITEK 2 COMPACT . Tiêu chuẩn ISO 13485 /CE / G7 | Chai | 20
16 | Ống chứa mẫu | Ống tube đùng dể pha loãng mẫu, được làm từ nhựa PS (Polystyrene) hoặc tương đương | Ống | 2000
Tổng cộng: 16 mặt hàng, tương ứng 02 lô/phần

## PHỤ LỤC 02
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp báo giá; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất và dịch vụ liên quan
Stt | Mã tham chiếu (1) | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất (2) | Tên thương mại của Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) | (7) | (8) | (8) | (10) | (11) = (9) x (10) | (12)
1
2
3
n |  | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các Vật tư y tế - Hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Ghi theo đúng yêu cầu tại cột “Mã tham chiếu” Phụ lục 01.
(2) Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất” Phụ lục 01.
(3) Ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng theo tài liệu liên quan của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
(4) Ghi cụ thể mã HS của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
(5) Ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá tương ứng với chủng loại Vật tư y tế - Hóa chất tại cột "Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất".
(6) Ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Ghi đơn giá báo giá cho từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.