## PHỤ LỤC 01
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ MUA BỔ SUNG
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá số 325/TM.BVNĐ ngày 26 tháng 02 năm 2026)
STT | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Ghi chú
1 | Bộ xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu tối thiểu 40 dị nguyên (đường hô hấp + thức ăn) | Bộ xét nghiệm tối thiểu 40 dị nguyên ( đường hô hấp + thức ăn ). Phương pháp xét nghiệm miễn dịch enzym dựa trên màng để định lượng kháng thể IgE đặc hiệu với dị nguyên. Trên mẫu huyết thanh/huyết tương. - Tổng thời gian ủ ≤ 106 phút ở 20-32°C - Bảo quản: 2-8°C trong hộp đựng ban đầu. Sau khi chuẩn bị, các dung dịch đã pha loãng ổn định ở 2-8 °C trong ít nhất sáu tuần. * Cung cấp kèm theo CCD phụ trợ, liên kết với vùng biến đổi của các kháng thể IgE kháng CCD trong huyết thanh hoặc huyết tương người và ức chế sự gắn kết của chúng với các CCD của dị nguyên trong hệ thống xét nghiệm. | test | 480 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
2 | Bộ Xét nghiệm dị ứng hô hấp, tối thiểu 50 dị nguyên | Bộ xét nghiệm tối thiểu 50 dị nguyên đường hô hấp bao gồm: Total IgE, cỏ Bermuda, cỏ Timothy, cỏ Orchard, cỏ Redtop - Bent, cỏ ngọt Vernal, lúa mạch đen, cây keo, cây phỉ, cây gỗ Trăn, cây tuyết tùng Nhật Bản, cây tần bì, cây sồi trắng, cây bu-lo, cây ô liu, cây dương, cây thông, cây bách, cây sung dâu, cây liễu, cỏ phấn hương, cây ngải cứu, bồ công anh, cúc mắt bò, chuối lá Anh Quốc, cây rau dền, cúc hoàng anh, cây kế, hoa bia Nhật Bản, lông mèo, lông chó, chuột lang, chuột Hamster, ngựa, chuột, thỏ, mạt bụi D.p, mạt bụi D.f, mạt bột, ve bụi, bọ nhà, nấm đốm nâu, nấm phổi, nấm Candida, nấm Cladosporium herbarum, nấm Penicilium notatum, gián, ong mật, ong bắp cày, mủ cao su. Bảo quản : 2 - 8 độ C. Tiêu chuẩn : ISO / CE – IVD. | test | 480 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
3 | Bộ Xét nghiệm dị ứng thực phẩm, tối thiểu 52 dị nguyên | Bộ xét nghiệm tối thiểu 52 dị nguyên thực phẩm bao gồm : Total IgE, hạt hạnh nhân, hạt thông, cao cao, đậu nành, hạt phỉ, hướng dương, đậu phộng, ốc chó, lúa mạch, lúa mì, bắp, kiều mạch, gạo, mè, cà rốt, hành tây, cần tây, khoai tây, dưa chuột, cà chua, tỏi, táo, cam, chuối, đào, kiwi, dâu tây, xoài, thịt bò, thịt gà, thịt lợn, thịt cừu, trai, hàu, cua, sò điệp, tôm hùm, tôm, cá cơm, cá tuyết, vẹm xanh, cá bơn, cá hồi, cá thu, cá ngừ, mực Thái Bình Dương, phô mai Cheddar, lòng trắng trứng, sữa, men bánh, CCD. Bảo quản : 2 - 8 độ C. Tiêu chuẩn : ISO / CE – IVD | test | 480 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
Tổng cộng: 03 mặt hàng, tương ứng 03 lô/phần

## PHỤ LỤC 02
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp báo giá; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất và dịch vụ liên quan
Stt | Mã tham chiếu (1) | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất (2) | Tên thương mại của Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) | (7) | (8) | (8) | (10) | (11) = (9) x (10) | (12)
1
2
3
n |  | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các Vật tư y tế - Hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Ghi theo đúng yêu cầu tại cột “Mã tham chiếu” Phụ lục 01.
(2) Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất” Phụ lục 01.
(3) Ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng theo tài liệu liên quan của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
(4) Ghi cụ thể mã HS của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
(5) Ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá tương ứng với chủng loại Vật tư y tế - Hóa chất tại cột "Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất".
(6) Ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Ghi đơn giá báo giá cho từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.