## PHỤ LỤC 01
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ MUA BỔ SUNG
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá số 428/TM.BVNĐ ngày 11 tháng 03 năm 2026)
STT | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Ghi chú
1 | Chỉ tan chậm tự nhiên số 4/0 | Chỉ tan chậm tự nhiên số 4/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8c dài 16mm, không hấp thụ, vô trùng, Thép không gỉ phủ silicon. Xử lý bề mặt: Kim được vuốt nhọn, phủ silicon giúp giảm lực xuyên mô và tăng độ trơn mượt khi khâu. Đặc tính: Khả năng chống ăn mòn tốt. Độ bền và độ sắc cao. Bao bì: Hai lớp niêm phong, lớp ngoài Giấy Tyvek, lớp trong túi nhôm. | tép | 3000
2 | Catheter tĩnh mạch trung tâm | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 đường 16G 50cm. Tiệt trùng. | Bộ | 30
3 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng 4Fr, 30cm. Tiệt trùng. | Bộ | 10
4 | Túi oxy | Công dụng: dự trữ oxy trước khi bệnh nhân hít vào, giúp cung cấp oxy nồng độ cao. Chất liệu: PVC hoặc cao su y tế mềm, dẻo, trong suốt. Dung tích: 42 lít. Cấu tạo: Thân túi chứa oxy, van một chiều chống khí thở ra quay lại túi, đầu nối tiêu chuẩn gắn với mặt nạ hoặc bóng ambu. Độ kín cao, không rò rỉ khí khi hoạt động, chịu được lưu lượng oxy cao 10-15 lít/ phút. Đầu nối tiêu chuẩn 22mm, tương thích hệ thống oxy y tế. Van một chiều hoạt động tốt, đảm bảo oxy nồng độ cao (60-95%). Chất liệu an toàn, không độc hại, không gây kích ứng. Không xẹp hoàn toàn khi bệnh nhân hít vào (phải luôn còn ≥ 1/3 thể tích khi hoạt động đúng. Đạt ISO, CE hoặc tương đương. | cái | 02
Tổng cộng: 04 mặt hàng, tương ứng 04 lô/phần

## PHỤ LỤC 02
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp báo giá; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất và dịch vụ liên quan
Stt | Mã tham chiếu (1) | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất (2) | Tên thương mại của Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) | (7) | (8) | (8) | (10) | (11) = (9) x (10) | (12)
1
2
3
n |  | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các Vật tư y tế - Hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Ghi theo đúng yêu cầu tại cột “Mã tham chiếu” Phụ lục 01.
(2) Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất” Phụ lục 01.
(3) Ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng theo tài liệu liên quan của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
(4) Ghi cụ thể mã HS của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
(5) Ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá tương ứng với chủng loại Vật tư y tế - Hóa chất tại cột "Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất".
(6) Ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Ghi đơn giá báo giá cho từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.