Bảng 01

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT NHÂN SỰ VẬN HÀNH VÀ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

(Kèm theo thư mời báo giá sô: 232/TM.BVNĐ ngày 07 tháng 02 năm 2025)

| STT | Tên hàng hóa | Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng | Nhân sự vận hành | Đơn giá trọn gói/ năm (bao gồm VAT) | Thành tiền 03 năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nội dung công việc (Công ty liệt kê chi tiết các công việc thực hiện như: Vận hành, vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng, dự kiến thay thế thiết bị, linh kiện, phụ tùng trong quá trình bảo trì bảo dưỡng) |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra và ghi chép về môi trường hoạt động của UPS. |  |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra và ghi chép về môi trường vận hành của ắc quy |  |  |  |  |
| 3 | Kiểm tra, đo đạc thông số của hệ thông ắc quy (ắc quy bên ngoài UPS) |  |  |  |  |
| 4 | Đo đạc và ghi chép thông số Input, Output, DC. |  |  |  |  |
| 5 | Kiểm tra hệ thống UPS, kiểm tra dị thường và ghi chép kết quả |  |  |  |  |
| 6 | Vệ sinh công nghiệp UPS và hệ thống ắc quy |  |  |  |  |
| 7 | Kiểm tra quạt của UPS |  |  |  |  |
| 8 | Kiểm tra tất cả kết nối nguồn AC và DC |  |  |  |  |
| 9 | Kiểm tra và chẩn đoán UPS: bộ chỉnh lưu, biến tần, bypass và ghi chép kết quả |  |  |  |  |
| 10 | Đo đạc và ghi chép thông số hệ thống ắc quy |  |  |  |  |
| 11 | Kiểm tra tất cả kết nối của khối ắc quy |  |  |  |  |
| 12 | Thay thế Acquy nếu bị hư trong quá trình hoạt động |  |  |  |  |
| 13 | Thay thế linh kiện nếu bị hư trong quá trình hoạt động |  |  |  |  |
| 14 | …………………………… |  |  |  |  |
| - Kế hoạch xử lý sự cố đột xuất (Công ty nêu phương án xử lý khi xảy ra tình huống đột xuất |  |  |  |  |  |